Таблица. Состав поверхностных вод
	Показатели состава и свойств воды, мг/л
	ПДК
	Ручей Канопелька
	Река Пахра

	
	
	Пункт опробования

	
	
	ПPH-1 
	ПРН-7, ПРН-9,ПРН-I0

	
	
	Год опробования

	
	
	1998-2010 гг
	1998 - 2010 гг

	Минерализация  (г/дм3)
	1
	0,1 - 0,5 
	0,1-1,0 

	Жесткость (мг-экв/дм3)
	7
	4,02 - 4,99 
	4,3 - 6,7 

	pH
	6,5-8,5
	6,6 - 8,2
	6,4 - 8,2

	БПК (мгО2/дм3)
	3
	3,3 - 7,8 
	4,20 - 8,14 

	ХПК (мгО2/дм3)
	15
	28 - 267
	19.8 - 274,0 

	Хлориды (мг/дм3)
	350
	41,7 - 120,0
	6,8 - 228,0

	Сульфаты (мг/дм3)
	500
	4,6-69,0
	15 -270

	Нитраты (мг/дм3)
	45
	до 25,2
	до 19,2

	Нитриты (мг/дм3)
	3,3
	0,01 -7,60
	  -

	Аммоний (мг/дм3)
	1,5
	0,1 - 20,0
	0,18 - 7,50

	Магний (мг/дм3)
	50
	7,3 - 34,6
	10,3- 64,5

	Натрий (мг/дм3)
	200
	9,4 -77,2
	8 - 124

	Железо общ. (мг/дм3)
	0,3
	до 1,61 
	0,06 - 8,40 

	Нефтепродукты (мг/дм3)
	0,3
	0,04 - 0,22
	0,02 - 1,73

	Хром общий (мг/дм3)
	0,05
	0,06 - 0,07 
	0.08

	Никель (мг/дм3)
	0,1
	0,05 - 0,08 
	0,04 - 0,18 

	Ртуть (мг/дм3)
	0,0005
	0.0016
	0,0009 - 0,0011

	Марганец (мг/дм3)
	0,1
	0,12- 0,40 
	0,16 - 1,93 

	Кадмий (мг/дм3)
	0,001
	0,04 - 0,08
	0,01 - 0,10 

	Свинец (мг/дм3)
	0,01
	0,02 - 0,18
	0,012 - 0,090

	Мышьяк (мг/дм3)
	0,01
	0.016
	0,012 - 0,028

	Кобальт (мг/дм3)
	0,1
	0,15 - 0,16
	 - 


